四川省储气设施建设规划

四川省发展和改革委员会

四川省能源局

2018年8月

目    录

前    言	1

第一章	规划背景	3

第一节	发展基础	3

第二节	发展形势	8

第二章	指导思想和发展目标	11

第一节  指导思想	11

第二节  基本原则	11

（一）科学统筹规划、分步有序实施	11

（二）构建储备体系、集约优化建设	11

（三）明确责任划分，创新建设模式	12

（四）坚持市场主导，严格行业监管	12

第三节  发展目标	13

第三章	重点任务	15

第一节  加快组建省储气调峰公司	15

第二节  强力推进地下储气库建设	15

第三节  强力推进LNG储备建设	16

第四节  加强勘探开发夯实气源基础	17

第五节 完善配套天然气管网建设	17

第四章	保障措施	18

第五章	环境保护	21

附表：	23

附表1：四川省LNG储罐统计表	24

附表2：四川省高压储罐统计表	25

附表3：四川省中长期天然气消费需求预测表	26

附表4：四川省中长期储气需求预测表（1）	27

附表4：四川省中长期储气需求预测表（2）	28

# 前    言

我省是全国天然气资源大省、生产大省、消费大省，天然气的勘探开发和利用历史悠久。天然气作为我省的特色优势资源，在国民经济发展中具有举足轻重的地位，天然气与我省产业关联度已超过80%，在一次能源消费结构中的比重约为12.68%，远高于全国7.3%的平均水平。

“十二五”以来，我省天然气产业发展迅速。天然气资源量方面，常规天然气为12.07万亿立方米，页岩气为27.5万亿立方米。天然气产量和消费量方面，2017年产量、消费量分别达到356、200亿立方米，较2010年分别增加122、83亿立方米，增幅分别为34%、71%。配套管网设施方面，已建成较为完善的区域管网系统，年输气能力逾350亿立方米，并与川气东送管道、中贵联络线、忠武线等国家骨干管道实现互联互通，成为我国西南天然气管输枢纽。预计中长期我省天然气产业将保持较快发展，2020、2035年消费量分别达到260、400亿立方米左右。

然而，我省储气能力严重滞后于天然气产业发展需要。目前我省储气设施匮乏，仅有部分中小型高压球罐和LNG储罐，总储气能力不到1亿立方米。同时，我省具有良好的储气设施建设条件，包括广泛分布的枯竭气藏储气库资源、威西盐田盐穴储气库资源、可转化为LNG储备的LNG工厂储罐，以及良好的天然气资源基础和较为完善的管网系统。我省必须充分利用这些优势条件，加快弥补储气设施不足的短板。

根据国家发展改革委、能源局《天然气发展“十三五”规划》、《关于加快推进储气设施建设的指导意见》（发改运行〔2014〕603号）、《天然气基础设施建设与运营管理办法》（2014年第8号令）、《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》（发改能源规〔2018〕637号）、《国家发展改革委办公厅关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知》（发改办运行〔2018〕563号）的总体要求，为切实推进我省天然气产供储销体系建设，加快储气设施建设，进一步做好储气调峰和应急保障工作，确保天然气安全稳定供应、促进天然气产业有序、健康发展，维护经济社会平稳运行，四川省发展改革委、能源局组织编制了《四川省天然气储气设施建设规划》（以下简称《规划》）。

《规划》阐述了我省储气设施建设的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务、保障措施、环境保护等内容，是全省“十三五”及中长期天然气储气设施健康有序发展的指导性文件。本《规划》至2025年，展望至2035年；在实施过程中，可根据实际情况对本《规划》进行适时调整、补充。

# 第一章  规划背景

## 发展基础

(一)天然气资源丰富，产量持续迅猛增长。根据《四川省“十三五”石油天然气发展规划》，四川省常规天然气资源量为12.07万亿立方米，页岩气资源量为27.5万亿立方米。截止2017年底，四川省天然气累计探明储量3.22万亿立方米，其中常规天然气2.9万亿立方米，非常规天然气0.32万亿立方米。近年来，天然气产量持续增长，2017年全省天然气产量达到282亿立方米，比2011年增产133亿立方米，增幅达67%。预计中长期天然气产量将保持快速增长，2020、2025、2030、2035年全省天然气规划产量分别达到430、650、800、900亿立方米。

| 专栏1 四川省中长期天然气产量规划（单位：亿立方米） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 |
| 合计 | 430 | 650 | 800 | 900 |
| 中石油西南油气田分公司 | 275 | 440 | 525 | 630 |
| 中石化西南油气分公司 | 55 | 120 | 205 | 200 |
| 中石化普光油气田分公司 | 90 | 90 | 70 | 70 |

（二）天然气市场巨大，消费和调峰需求量快速增长。四川省是全国天然气消费大省。全省21个市（州）除甘孜州、阿坝州、凉山州和其它市的个别县外，均已用上管道天然气。天然气与四川省产业关联度超过80%，在一次能源消费结构中的比重约为12.68%，远高于全国7.3%的平均水平。2017年天然气消费量约200亿立方米, 较2011年增加44亿立方米，增幅28%。预计中长期天然气消费量将保持较快增长，按照能源消费比例法测算，2020、2025、2030、2035年全省天然气规划消费量分别达到260、310、360、400亿立方米，其中城镇燃气分别为100、152、191、221亿立方米。消费量和城镇燃气的持续增长导致储气调峰需求量的快速增长。按照城镇燃气企业不低于年供气量5%、县级以上地方政府不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力的要求，2020、2025、2030、2035年全省储气能力需求分别为7.13、10.2 、12.5 、14.3亿立方米。

| 专栏2：四川省中长期天然气市场需求 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 2017年 |  |  | 2020年 |  |  | 2025年 |  |  | 2030年 |  |  | 2035年 |  |  |
|  | 总量 | 城镇燃气 | 居民 | 总量 | 城镇燃气 | 居民 | 总 量 | 城镇燃气 | 居民 | 总 量 | 城镇燃气 | 居民 | 总 量 | 城镇燃气 | 居民 |
| 合计 | 200 | 93 | 55 | 260 | 100 | 67 | 310 | 152 | 88 | 360 | 191 | 111 | 400 | 221 | 128 |
| 成都 | 63 | 36 | 18 | 82 | 38 | 26 | 92 | 59 | 34 | 107 | 73 | 43 | 118 | 85 | 49 |
| 川东北：巴中、达州、广元 | 22 | 10 | 7 | 30 | 10 | 7 | 33 | 16 | 9 | 38 | 20 | 11 | 43 | 23 | 13 |
| 川中：南充、遂宁、广安 | 30 | 11 | 8 | 36 | 11 | 7 | 45 | 17 | 10 | 53 | 21 | 12 | 58 | 24 | 14 |
| 川西：德阳、绵阳、眉山、乐山、雅安、阿坝州、甘孜州 | 47 | 18 | 11 | 56 | 19 | 13 | 70 | 29 | 17 | 81 | 37 | 22 | 90 | 43 | 25 |
| 川南：自贡 泸州市、宜宾、内江、资阳 | 38 | 19 | 11 | 50 | 20 | 13 | 59 | 30 | 17 | 70 | 37 | 22 | 78 | 43 | 25 |
| 攀西：凉山州、 攀枝花 | 0.6 | 0.02 | 0.01 | 6.0 | 1.0 | 0.6 | 10.0 | 1.7 | 1.0 | 11.0 | 2.1 | 1.2 | 12.0 | 2.5 | 1.4 |

注：其中2020年天然气消费总量采用《四川省石油天然气发展“十三五”规划》数据，城镇燃气消费量依据《四川省新型城镇化规划（2014-2020年）》、《四川省域城镇体系规划（2014-2030年）》城镇人口发展情况及四川省住房和城乡建设厅预计的城镇燃气普及率等相关数据测算得到；其余时间节点消费量数据为能源消费比例法测算得到。

| 专栏3：四川省中长期天然气储气需求 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 2020年 |  |  | 2025年 |  |  | 2030年 |  |  | 2035年 |  |  |
|  | 总量 | 政府 | 城镇燃气企业 | 总量 | 政府 | 城镇燃气企业 | 总量 | 政府 | 城镇燃气企业 | 总量 | 政府 | 城镇燃气企业 |
| 合计 | 7.13 | 2.13 | 5.00 | 10.16 | 2.54 | 7.62 | 12.52 | 2.96 | 9.56 | 14.34 | 3.29 | 11.05 |
| 成都地区 | 2.58 | 0.67 | 1.91 | 3.70 | 0.75 | 2.94 | 4.54 | 0.88 | 3.67 | 5.22 | 0.97 | 4.25 |
| 川东北地区（巴中、达州、广元） | 0.76 | 0.24 | 0.52 | 1.07 | 0.27 | 0.79 | 1.30 | 0.32 | 0.99 | 1.50 | 0.35 | 1.14 |
| 川中地区（南充、遂宁、广安 ） | 0.86 | 0.29 | 0.57 | 1.22 | 0.37 | 0.84 | 1.48 | 0.43 | 1.05 | 1.69 | 0.48 | 1.21 |
| 川西地区（德阳、绵阳、眉山、乐山、雅安、阿坝州、甘孜州） | 1.42 | 0.46 | 0.96 | 2.05 | 0.58 | 1.47 | 2.54 | 0.67 | 1.87 | 2.91 | 0.74 | 2.17 |
| 川南地区（自贡 泸州市、宜宾、内江、资阳） | 1.42 | 0.42 | 1.00 | 1.97 | 0.49 | 1.48 | 2.45 | 0.58 | 1.87 | 2.79 | 0.64 | 2.15 |
| 攀西地区（凉山州、 攀枝花） | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.12 |

（三）输气管网系统发达，已成为我国西南天然气输送枢纽。全省输气管网系统主要包括川渝环形管网系统、川西管网系统及川东北管网系统等3大管网系统。形成以各气源开发区为依托，各地区市场为目标，高压输送、低压配送完整的管网体系，总里程达1.92万公里，年输气能力超过350亿立方米。目前，各大管网系统已初步实现互联互通，并与中缅线、西气东输、川气东送管道、忠武线等国家骨干管网互联互通，成为我国西南天然气输送枢纽。

（四）地下储气库建库资源丰富，LNG储备建设基础不断增强。储气库资源方面，四川省境内枯竭气藏资源丰富，据初步调查，可利用枯竭气藏建成的储气库工作气量在50亿立方米以上；具有远景建设150亿立方米储气库的资源条件。四川省盐矿资源也比较丰富，威西盐矿区盐田范围800平方公里，未开采区块地质条件优越，可作为盐穴储气库建库备选资源。LNG储备资源方面，截至2017年底，LNG储罐罐容1.146亿立方米；可扩建LNG储罐罐容1.14亿立方米。

| 专栏5：四川省潜在枯竭气藏型储气库建库资源一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 气藏名称 | 库容 （亿立方米） | 垫底气量 （亿立方米） | 工作气量 （亿立方米） |
| 宜宾市长宁县、江安县 | 牟家坪气田茅口组气藏牟9井区 | 11 | 6 | 5 |
|  | 牟家坪气田茅口组气藏牟8井区 | 10 | 5 | 5 |
| 宜宾市长宁县老翁镇 | 老翁场气田茅口组气藏老4井区 | 36 | 15.4 | 20.6 |
| 内江市隆昌、自贡富顺县 | 黄家场气田嘉陵江组家2井区 | 11.5 | 7.3 | 4.2 |
|  | 黄家场气田茅口组家5井区 | 36.2 | 16 | 20.2 |
| 泸州市纳溪区护国镇 | 沈公山气田嘉陵江组气藏 沈17井 | 4 | 1.6 | 2.4 |
| 合计 |  | 108.7 | 51.3 | 57.4 |

## 发展形势

一、面临的机遇

1.四川省仍处在天然气消费稳定较快增长的黄金时期，储气量需求将保持不断增长。我省将建设经济强省，实施“一干多支”发展战略，经济发展将会长时间保持较快增长并高于全国平均水平，为天然气等能源消费需求提供强劲动力。美丽四川和清洁能源示范省建设将推动天然气占一次能源消费比重不断提升。天然气消费稳定增长将极大促进我省加快天然气储气能力建设。

2.国家加快天然气产供储销体系建设，着力补齐储气能力短板为储气设施建设带来重大机遇。党中央、国务院高度重视天然气产供储销体系建设，着力补齐储气能力短板，对政府、供气企业、城镇燃气企业提出了明确的储气能力考核要求。四川省储气设施建设潜在资源丰富，应抓住机遇，勇于担当，在满足我省储气调峰和应急储备需求的基础上，以建成储气市场的区域性中心为目标，加快推动西南储气调峰枢纽建设。

3.我国天然气交易中心快速发展，为推动储气服务市场化和储气产业大发展提供了有利环境。上海石油天然气交易中心和重庆石油天然气交易中心的成立和发展，为我国天然气市场发展注入新的活力，对天然气资源市场化配置、基础设施公平开放、价格机制市场化起到重要促进作用。2017年，我国天然气上线交易量达到512亿立方米，占全国天然气消费量的21.8%，交易中心的功能作用正在逐步有效发挥，我国天然气市场化交易进入加速期。这为储气服务市场化提供了重要平台，有利于储气价值的实现，进而促进储气产业的发展。

二、面临的挑战

1. 储气能力供需缺口巨大、社会关注度高，储气设施建设任务十分艰巨。目前我省尚无地下储气库和专门用于储气调峰的地面大型LNG储备库。按照2020年形成不低于7.13亿立方米储气量的目标，建设任务要求和现实状况之间存在巨大差距，且时间紧迫。同时，要保障储气设施储气量的高效灵活调配，还需加强配套管网建设，特别是各管网系统之间的互连互通和支线管网建设。必须充分估计任务的艰巨性，积极做好应对工作，创造有利的建设环境。

2.顺价机制尚未完全理顺、储气设施投资回收渠道不畅，不利于提高建设积极性。当前，储气设施建设投资大，建设积极性不高，储气设施尚未从管输环节或城镇燃气输配环节中独立出来，国家没有实行储气服务单独定价，省内终端顺价机制尚未完全形成。储气设施运行成本尚无疏导机制，尽管国家已明确对储气设施进行独立核算，并提出对储气调峰成本进行合理疏导，但相关配套政策尚未完全建立，城镇燃气企业对投资建设储气设施积极性不高。

# 第二章  指导思想和发展目标

## 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实省委十一届三次全会部署，以能源供给侧结构性改革为主线，发挥市场配置资源的决定性作用，创新体制机制，加快形成责任明确、权责明晰、各方参与、机制顺畅、灵活高效的储气调峰体系。

## 第二节  基本原则

- （一）科学统筹规划、分步有序实施

切实加强规划的科学性、权威性和严肃性，发挥规划的控制和引领作用。坚持统筹布局、协调发展，先规划、后建设的原则，有序推进储气设施建设，使其既满足当前需要，又适应未来发展要求。

- （二）构建储备体系、集约优化建设

以满足全省天然气应急储备和调峰能力需求为目标，以构建先进完善的储备调峰体系、便于统一调配、保障安全为原则集约优化建设储气设施。建立健全由上游供气企业、地方政府、城镇燃气企业和不可中断大用户各自承担调峰储备义务的多层次储备体系。在满足我省天然气储气的基础上，构建西南天然气区域储备中心、国家级天然气储备基地，逐步将我省储备调峰能力提升至国内先进水平。

- （三）明确责任划分，创新建设模式

供气企业和管道企业承担季节（月）调峰责任和应急责任，供气企业到2020年拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力。城镇燃气企业承担所供应市场的小时调峰供气责任，到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力。各级地方政府负责协调落实日调峰责任主体，并负责建立健全燃气储备制度，到2020年至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力。各调峰责任主体按照储气指标，制定科学合理的储气设施建设方案，通过多种灵活方式达到储气目标要求。支持履行储气调峰责任的政府和企业自建、合建、租赁储气设施，鼓励履行储气调峰责任的政府和企业向第三方购买储气调峰服务和调峰气量等辅助服务，探索各方资本参与储气设施建设，创新投融资和建设运营模式。

- （四）坚持市场主导，严格行业监管

推进储气调峰价格市场化，储气服务价格和储气购销价格由市场竞争形成。构建储气调峰辅助服务市场机制，支持企业通过自建合建、租赁购买储气设施、或者购买储气服务等手段履行储气责任。加强对违法违规、履责不力行为的约谈问责、惩戒查处和通报曝光。将各地和有关企业建设储气设施、保障民生用气、履行合同等行为分别纳入政府及油气行业信用体系建设和监管范畴。

## 第三节  发展目标

依据四川省天然气消费需求和储气能力需求，并考虑建成的储气能力应大于实际需求，同时结合储气库建设进度、LNG储备建设速度等产业发展实际情况，确定四川省中长期主要时间节点储气设施建设目标如下：

—2020年具备总储气能力8亿立方米，优先满足重点保供对象的调峰需求和政府储气能力需求，主要储备方式为LNG储备和地下储气库试注采工作气量。

—2025年具备总储气能力11亿立方米，全面满足城镇燃气的调峰需求和政府储气能力需求。主要储备方式为储气库储气能力9亿立方米、LNG储备2亿立方米。

—2030年具备总储气能力20亿立方米，充分满足城镇燃气的调峰需求、政府储气能力需求和不可中断大用户需求，并可辐射周边省市调峰需求，成为西南区域储气中心。主要储备方式为储气库储气能力18亿立方米、LNG储备2亿立方米。

—2035年具备总储气能力23亿立方米，充分满足城镇燃气的调峰需求、政府储气能力需求和不可中断大用户需求，并具备较大富余能力，成为国家重要储气基地。主要储备方式为储气库储气能力21亿立方米、LNG储备2亿立方米。

| 专栏6 四川省中长期储气设施发展目标 单位：亿立方米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 |
| 储气总能力 | 8 | 11 （新增3亿立方米） | 20 （新增9亿立方米） | 23 （新增3亿立方米） |
| 一、责任主体 |  |  |  |  |
| 政府 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 城镇燃气 | 4 | 7 | 14 | 16 |
| 其他大用户 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 二、储备方式 |  |  |  |  |
| 储气库 | 6.5 | 9 | 18 | 21 |
| LNG储备 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |

# 第三章  重点任务

## 第一节  加快组建储气调峰公司

为优化资源配置、提高建设管理水平，我省储气设施建设必须充分考虑节约建设用地、确保安全运营和集中连片管理。加快组建储气调峰公司，由省级政府投资平台公司牵头，其它社会资本共同参与，具体负责我省储气设施投资建设、集中管理、统一调度和专业维护，服务于全省储气调峰需求。各投资主体按照持股比例享有储气调峰公司的天然气储气能力。地方政府、城镇燃气企业还可以通过签订租赁、购买协议的形式，向储气调峰公司购买、租赁天然气储气能力，以实现储气能力目标。

## 第二节  强力推进地下储气库建设

四川省储气库资源主要是枯竭型气藏，2020年可实现试注采10亿立方米、2025年可建成20亿立方米工作气能力、2035年前可建成50亿立方米工作气能力。企地双方按照合作互利、共建共享的原则合资共建共享储气库，加快推进牟家坪气田茅口组气藏牟9井区和牟8井区、老翁场气田茅口组气藏老4井区、黄家场气田嘉陵江组家2井区和茅口组家5井区、沈公山气田嘉陵江组气藏沈17井区储气库的论证和建设工作。储气库建成后，储气调峰公司按照持股比例享有储气能力所有权。

加快组织论证威西盐矿区建盐穴储气库的技术经济可行性，尽快评估我省盐穴储气库资源状况。

| 专栏7：地下储气库储气能力发展规划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 |
| 储气能力（亿立方米） | 10 | 20 | 35 | 50 |
| 其中：可分配四川省储气量 | 6.5 | 9.0 | 18.0 | 21.0 |

## 第三节  强力推进LNG储备建设

在地下储气库形成工作能力之前， LNG储备是最快形成储气能力、最行之有效的方式。为满足2020年储气能力需求，按照集中布局、规模建设、统一运营的模式，依托现有和在建LNG储罐，加快实施彭州LNG储备中心、川东北LNG储备库群、川中LNG储备库群等项目，形成LNG储罐集中连片储备。2018~2020年，建成LNG储备能力1.5亿立方米；2021~2025年，依托规划建设的LNG储罐，形成LNG储备总能力2.0亿立方米；2026~2035年，LNG储备能力保持在2.0亿立方米基础上稳步增长。

| 专栏8 全省LNG储备能力规划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 |
| 储气能力（亿方/年） | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 彭州LNG储备中心 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 川东北LNG储备库群 | 1.16 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 川中LNG储备库群 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

## 第四节  加强勘探开发夯实气源基础

气源不足是储气设施建成后面临的可能风险，必须长期坚持巩固天然气资源基础。“十三五”及中长期我省天然气勘探开发的重点领域是川南地区页岩气、川中地区下古~震旦系、川东北地区高含硫气藏、川东北长兴组气藏、川西地区深层海相碳酸盐岩气藏、川西地区雷口坡气藏，远景规划年产量900亿立方米，其中页岩气470亿立方米。

## 第五节 完善配套天然气管网建设

完善的天然气管网是储气产业健康持续发展的重要配套设施。必须确保新建储气设施的气源进得来，调峰气量出得去、用得上。按照产供储销规模匹配原则，不断完善我省天然气骨干管网建设。加快推进高石梯－磨溪地区天然气外输管道、元坝-德阳输气管道、天府新区集输气管道工程、威远－天府新区输气管道、楚雄-攀枝花天然气管道等骨干天然气管道工程。完善地下储气库、LNG储气库等储气设施与骨干天然气管网的互联互通工程。

# 第四章  保障措施

一、加强组织领导、强化监督管理

依托四川省天然气产供储销体系建设及供应保障厅际协调机制，加强规划的组织实施，形成各部门责任明晰、分工明确的组织实施体系。其他相关部门按照职能职责分工，制定和完善相关配套政策措施。县级以上地方政府应建立工作协调组，在四川省天然气产供储销体系建设及供应保障厅级协调机制的领导下，负责协调解决储气设施建设前期手续办理、施工建设、运行调度中所遇到的问题，确保储气设施建设目标顺利完成。

各市、县（区、市）地方人民政府要严格按照《民生用气保障责任书》要求，落实本行政区内的天然气应急储备，督促指导城市燃气企业按期形成应急储气能力，并就完成应急储备和应急储气能力建设目标制定实施方案和分年度储气设施建设计划，确定储气设施发展目标、项目布局和建设时序，确保《民生用气保障责任书》各项目标任务按期完成。

省能源主管部门负责所属各市、县（区、市）贯彻落实本《规划》实施情况的监督检查，及时根据国家关于储气能力建设的最新政策要求和我省实际情况，对规划进行调整，确保规划目标符合我省要求。对贯彻实施《规划》不力的政府和企业负责人进行约谈问责，惩戒查处和通报曝光。

二、鼓励合资合作、扩大社会参与

大力发展混合所有制企业，鼓励和扶持天然气产业上中下游相关企业合资合作，共建储气设施、共享储气能力。

三、优化建设环境、保障设施建设

积极运用预算内投资补助等相关财政支持政策。优化项目审批程序，提高行政效率。各级投资主管部门要研究制定简化工作手续、优化工作程序、提高工作效率的具体办法；相关部门要优化规划选址、用地、环评、初设等环节的审批程序，缩短办理时限。各市、县应将天然气储气调峰设施项目布局纳入能源及相关行业规划，并做好与土地利用、城乡建设等规划的衔接。支持企业依法利用存量用地建设以上项目。对符合划拨用地目录的天然气储气设施用地，除可按划拨方式供应土地外，鼓励以出让、租赁等有偿方式供应。

四、加强运营管理协调、保障储气产业发展

在四川省天然气产供储销体系建设及供应保障厅际协调机制的领导下，各级政府相关部门要加强协调解决已建成的储气设施正常运营的关键性问题，确保储气设施有气可储、有气可输、有气可销。一是要协调供气企业保障四川省储气实施运营的基本气量；二是要协调解决储气量的销售出路，储气调峰公司可同全省主要城镇燃气企业建立稳定的供需关系，商谈确定所需调峰气量和气价；三是要明确储气相关价格定价方式，包括储气气源价格、储气服务价格、储气终端销售价格等及其支付方式。

五、深化体制改革、推动形成储气服务市场

通过深化天然气体制改革推进储气服务市场的形成。加大天然气管网向第三方公平开放步伐，建立不同运营主体管网系统之间的互联互通机制，完善第三方准入的实施办法和技术标准体系，明确天然气管网设施准入具体条件。积极推动储气库独立和市场化运营，为储气库实现向第三方开放服务做好准备。要充分发挥地企合资合作模式的优势和有利条件，适时实施储气库独立运营和市场化运营试点工作。

第五章  环境保护

一、环境影响总体评价

本规划与国家关于加快储气设施建设发展的相关政策保持一致，以加快储气设施建设，提高应急储备和调峰能力，保障全省天然气安全稳定供应为目标，对优化我省能源消费结构，促进天然气产业快速发展，为我省构建结构合理、供需协调、安全可靠、便于统调的现代天然气输配气网络系统，发挥重要作用。规划与国家《天然气发展“十三五”规划》、《四川省石油天然气发展“十三五”规划》及其它相关规划进行了较好的衔接。规划坚持绿色环保的发展理念，坚持对省内既有储气设施进行充分利用，坚持设施建设要集约节约利用土地、能源等资源，提高资源的综合利用水平。规划的储气设施工程建设可能会涉及环境敏感区，在施工及运营期间可能会排出少量的天然气及废气、生活污水及设备清洗维修产生少量的含油污水、压缩机等机械设备运行产生的噪声污染、废弃润滑油等废料污染，对周边环境可能会造成一定影响。

二、环境保护措施

坚持统筹规划、合理布局、保护环境，实现工程建设与安全健康、节能环保协调发展。认真执行环境影响评价制度和节能评估审查制度，加强项目环保评估和审查、节能评估和审查。加强工程建设涉及的重要生态功能区或生态脆弱区等生态保护重点地区环境监管力度。加强建设项目防洪影响和水资源论证工作，切实落实建设项目水土保持方案制度和“三同时”制度，认真实施水土保持预防和治理措施，控制人为水土流失。加强集约化开发力度，尽量减少耕地、林地占用。加强对储气设施建设及运营等过程大气污染、水污染、噪声污染、废料污染治理，减少无组织排放和非正常排放，确保满足环境管理相关要求。采取严格的环境保护措施降低对环境敏感区的影响，优化储运工艺，优先选用技术先进、能耗低、“三废”排放少的设备，加强天然气泄漏检测，减少温室气体逃逸排放。加大BOG（闪蒸气）的回收利用及LNG冷能利用力度。

# 附表：

附表1：四川省LNG储罐统计表

附表2：四川省高压储罐统计表

附表3：四川省中长期天然气消费需求预测表

附表4：四川省中长期储气需求预测表（1）、（2）

## 附表1：四川省LNG储罐统计表

| 序号 | 地点 | 设计处理能力 （万方/天） | 罐容 （万水立方） | 气源 | 建设企业 | 项目运营状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市龙泉驿区 | 10 | 0.06 | 中石化西南油气分公司洛带气田 | 四川成都永龙液化天然气有限公司 | 已投产 |  |
| 2 | 成都市彭州市 | 60 | 1 | 中石化西南油气分公司 | 成都市城燃集团 | 已投产 | 可扩建 |
| 3 | 广安市新桥工业园区 | 100 | 2 | 中石油西南油气田川中油气矿 | 华油天然气广安有限公司 | 已投产 |  |
| 4 | 广元市利州区回龙河 | 100 | 2 | 中石油西南销售分公司中贵线 | 华油天然气广安有限公司 | 已投产 |  |
| 5 | 广元市苍溪县 | 30 | 1.5 | 中石化西南油气分公司元坝气田 | 四川苍溪吉通能源有限公司 | 已投产 | 可扩建 |
| 6 | 达州市经开区 | 92 | 1 | 中石化川气东送管道达化专线 | 四川达州汇鑫能源有限公司 | 已投产 |  |
| 7 | 达州市大竹县 | 5 | 0.03 | 中石油西南油气田重庆气矿 | 四川索渝燃气有限公司 | 已投产/长期停车 |  |
| 8 | 达州市宣汉县 | 30 | 0.5 | 中石化普光气田 | 达州宣汉宏浩能源科技发展有限公司 | 已投产 |  |
| 9 | 巴中市经开区驷巴园区 | 150 | 3 | 中石化西南油气分公司元坝气田 | 四川同凯能源科技发展有限公司 | 已投产 | 可扩建 |
| 10 | 乐山市犍为县 | 4 | 0.04 | 中石油麻柳场气田 | 西南油气田成都天然气化工总厂 | 已投产 |  |
| 11 | 宜宾市筠连县 | 7 | 0.02 | 中石油浙江油田筠连区块页岩气 | 四川森泰能源投资有限公司 | 已投产 |  |
| 12 | 宜宾市筠连县 | 30 | 0.45 | 中石油浙江油田筠连区块页岩气 | 四川森泰能源投资有限公司 | 已投产 |  |
| 13 | 宜宾市翠屏区 | 10 | 0.3 | 中石油 | 国鼎天然气公司 | 已投产 |  |
| 14 | 德阳市德新镇新玉村2组 | 60 | 0.2 | 中石化西南油气分公司川西气田 | 四川中京燃气有限公司 | 已投产 |  |
| 15 | 南充市阆中市七里新区 | 100 | 4 | 四川阆中双瑞能源有限公司 | 中石化西南油气田 | 已投产 |  |
| 16 | 达州市 | 350 | 2 | 中石油西南油气田 | 四川达清客车有限公司 | 在建 |  |
| 17 | 遂宁市射洪县经开区 | 60 | 1 | 中石油西南油气田 | 四川天亚盛邦新能源科技有限公司 | 在建 |  |
| 合计 |  | 1198 | 19.1 |  |  |  |  |

## 附表2：四川省高压储罐统计表

| 序号 | 地点 | 高压储罐罐容 （万标方） | 气源 | 所属企业 | 项目运营状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绵阳市 | 6.4 | 中石油西南油气田分公司 | 绵阳市燃气集团 | 运营 |  |
| 2 | 德阳市 | 12.8 | 中石化西南油气分公司 | 德阳市天然气公司 | 运营 |  |
| 3 | 乐山市 | 3.7 | 中石化西南油气分公司 | 乐山市天然气公司 | 运营 |  |
| 4 | 内江市 | 10 | 中石油蜀南气矿 | 内江市华润燃气公司 | 运营 |  |
| 5 | 南充市 | 0.6 | 中石油西南油气田分公司 | 南充市燃气总公司 | 运营 |  |
| 6 | 宜宾市 | 10 | 中石油蜀南气矿 | 宜宾市华润燃气公司 | 运营 |  |
| 合计 |  | 43.5 |  |  |  |  |

## 附表3：四川省中长期天然气消费需求预测表

| 附表4：四川省中长期储气需求预测表（1） 地区 | 序号 | 地区 | 2017年 |  |  | 2020年 |  |  | 2025年 |  |  | 2030年 |  |  | 2035年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 城市燃气 | 居民 | 总量 | 城市燃气 | 居民 | 总量 | 城市燃气 | 居民 | 总量 | 城市燃气 | 居民 | 总量 | 城市燃气 | 居民 |
| 合计 |  |  | 200 | 93 | 55 | 260 | 115 | 67 | 310 | 152 | 88 | 360 | 191 | 111 | 400 | 221 | 128 |
| 成都 | 1 | 成都市 | 63 | 36 | 18 | 82 | 44 | 26 | 92 | 59 | 34 | 107 | 73 | 43 | 118 | 85 | 49 |
| 川东北 | 2 | 巴中市 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 |
|  | 3 | 达州市 | 15 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 22 | 7 | 4 | 25 | 8 | 5 | 28 | 10 | 6 |
|  | 4 | 广元市 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 川中 | 5 | 南充市 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 14 | 11 | 6 |
|  | 6 | 遂宁市 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 12 | 6 | 4 | 13 | 7 | 4 |
|  | 7 | 广安市 | 17 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 25 | 4 | 2 | 29 | 5 | 3 | 32 | 6 | 4 |
| 川西 | 8 | 德阳市 | 14 | 4 | 2 | 17 | 5 | 3 | 21 | 6 | 4 | 24 | 8 | 5 | 27 | 9 | 5 |
|  | 9 | 绵阳市 | 10 | 5 | 4 | 13 | 7 | 4 | 15 | 9 | 5 | 18 | 11 | 7 | 20 | 13 | 8 |
|  | 10 | 眉山市 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 12 | 7 | 4 | 14 | 9 | 5 | 15 | 10 | 6 |
|  | 11 | 乐山市 | 14 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 21 | 6 | 4 | 24 | 8 | 5 | 27 | 9 | 5 |
|  | 12 | 雅安市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | 13 | 阿坝州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 | 甘孜州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川南 | 15 | 自贡市 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 11 | 9 | 5 |
|  | 16 | 泸州市 | 21 | 5 | 3 | 26 | 6 | 3 | 31 | 8 | 5 | 36 | 10 | 6 | 40 | 12 | 7 |
|  | 17 | 宜宾市 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 12 | 10 | 6 | 14 | 12 | 7 |
|  | 18 | 内江市 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 |
|  | 19 | 资阳市 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 攀西 | 20 | 凉山州 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 2.00 | 0.50 | 0.29 | 4.00 | 1.04 | 0.60 | 4.50 | 1.33 | 0.77 | 5.00 | 1.54 | 0.89 |
|  | 21 | 攀枝花 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.50 | 0.29 | 6.00 | 0.67 | 0.39 | 6.50 | 0.81 | 0.47 | 7.00 | 0.94 | 0.55 |

| 地区 | 序号 | 地区 | 2020年 |  |  | 2025年 |  |  | 2030年 |  |  | 2035年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 地方政府 | 城镇燃气 | 总量 | 地方政府 | 城镇燃气 | 总量 | 地方政府 | 城镇燃气 | 总量 | 地方政府 | 城镇燃气 |
| 合计 |  |  | 7.13 | 2.13 | 5.00 | 10.16 | 2.54 | 7.62 | 12.52 | 2.96 | 9.56 | 14.34 | 3.29 | 11.05 |
| 成都 | 1 | 成都市 | 2.58 | 0.67 | 1.91 | 3.70 | 0.75 | 2.94 | 4.54 | 0.88 | 3.67 | 5.22 | 0.97 | 4.25 |
| 川东北 | 2 | 巴中市 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 0.06 | 0.29 | 0.42 | 0.07 | 0.36 | 0.49 | 0.08 | 0.41 |
|  | 3 | 达州市 | 0.33 | 0.13 | 0.20 | 0.51 | 0.18 | 0.33 | 0.63 | 0.21 | 0.42 | 0.72 | 0.23 | 0.49 |
|  | 4 | 广元市 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 0.29 | 0.04 | 0.24 |
| 川中 | 5 | 南充市 | 0.33 | 0.07 | 0.26 | 0.47 | 0.08 | 0.39 | 0.57 | 0.10 | 0.47 | 0.65 | 0.11 | 0.54 |
|  | 6 | 遂宁市 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | 0.33 | 0.08 | 0.24 | 0.41 | 0.10 | 0.31 | 0.47 | 0.11 | 0.36 |
|  | 7 | 广安市 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.50 | 0.24 | 0.27 | 0.57 | 0.26 | 0.31 |
| 川西 | 8 | 德阳市 | 0.35 | 0.14 | 0.21 | 0.48 | 0.17 | 0.32 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.69 | 0.22 | 0.47 |
|  | 9 | 绵阳市 | 0.33 | 0.10 | 0.23 | 0.57 | 0.12 | 0.45 | 0.72 | 0.15 | 0.57 | 0.82 | 0.16 | 0.66 |
|  | 10 | 眉山市 | 0.33 | 0.08 | 0.25 | 0.43 | 0.10 | 0.33 | 0.54 | 0.11 | 0.43 | 0.62 | 0.13 | 0.49 |
|  | 11 | 乐山市 | 0.32 | 0.14 | 0.18 | 0.48 | 0.17 | 0.30 | 0.58 | 0.20 | 0.39 | 0.67 | 0.22 | 0.45 |
|  | 12 | 雅安市 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.10 |
|  | 13 | 阿坝州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 甘孜州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 川南 | 15 | 自贡市 | 0.32 | 0.06 | 0.26 | 0.40 | 0.07 | 0.33 | 0.49 | 0.08 | 0.40 | 0.55 | 0.09 | 0.46 |
|  | 16 | 泸州市 | 0.42 | 0.12 | 0.26 | 0.65 | 0.26 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 0.51 | 0.92 | 0.33 | 0.59 |
|  | 17 | 宜宾市 | 0.33 | 0.07 | 0.26 | 0.48 | 0.08 | 0.40 | 0.60 | 0.10 | 0.51 | 0.69 | 0.11 | 0.58 |
|  | 18 | 内江市 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.31 | 0.06 | 0.25 | 0.39 | 0.07 | 0.32 | 0.45 | 0.08 | 0.37 |
|  | 19 | 资阳市 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.03 | 0.16 |
| 攀西 | 20 | 凉山州 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.08 |
|  | 21 | 攀枝花 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |

## 附表4：四川省中长期储气需求预测表（2）

| 片区 | 序号 | 地区 | 2020年 |  |  | 2025年 |  |  | 2030年 |  |  | 2035年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 地方政府 | 居民 | 总量 | 地方政府 | 居民 | 总量 | 地方政府 | 居民 | 总量 | 地方政府 | 居民 |
| 合计 |  |  | 5.43 | 2.10 | 3.33 | 6.96 | 2.54 | 4.42 | 8.51 | 2.96 | 5.54 | 9.70 | 3.29 | 6.41 |
| 成都 | 1 | 成都市 | 1.90 | 0.63 | 1.28 | 2.46 | 0.75 | 1.71 | 3.00 | 0.88 | 2.13 | 3.43 | 0.97 | 2.46 |
| 川东北 | 2 | 巴中市 | 0.18 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.07 | 0.21 | 0.32 | 0.08 | 0.24 |
|  | 3 | 达州市 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.37 | 0.18 | 0.19 | 0.45 | 0.21 | 0.24 | 0.51 | 0.23 | 0.28 |
|  | 4 | 广元市 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.19 | 0.04 | 0.14 |
| 川中 | 5 | 南充市 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | 0.31 | 0.08 | 0.23 | 0.37 | 0.10 | 0.27 | 0.42 | 0.11 | 0.31 |
|  | 6 | 遂宁市 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.18 | 0.32 | 0.11 | 0.21 |
|  | 7 | 广安市 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.33 | 0.21 | 0.12 | 0.39 | 0.24 | 0.16 | 0.44 | 0.26 | 0.18 |
| 川西 | 8 | 德阳市 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.17 | 0.18 | 0.43 | 0.20 | 0.23 | 0.49 | 0.22 | 0.27 |
|  | 9 | 绵阳市 | 0.30 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.12 | 0.26 | 0.48 | 0.15 | 0.33 | 0.54 | 0.16 | 0.38 |
|  | 10 | 眉山市 | 0.23 | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.10 | 0.19 | 0.36 | 0.11 | 0.25 | 0.41 | 0.13 | 0.29 |
|  | 11 | 乐山市 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 0.35 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.20 | 0.23 | 0.48 | 0.22 | 0.26 |
|  | 12 | 雅安市 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
|  | 13 | 阿坝州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 甘孜州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 川南 | 15 | 自贡市 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.07 | 0.19 | 0.32 | 0.08 | 0.23 | 0.36 | 0.09 | 0.27 |
|  | 16 | 泸州市 | 0.39 | 0.21 | 0.17 | 0.49 | 0.26 | 0.23 | 0.59 | 0.30 | 0.29 | 0.67 | 0.33 | 0.34 |
|  | 17 | 宜宾市 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | 0.31 | 0.08 | 0.23 | 0.39 | 0.10 | 0.29 | 0.45 | 0.11 | 0.34 |
|  | 18 | 内江市 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.06 | 0.14 | 0.26 | 0.07 | 0.18 | 0.29 | 0.08 | 0.21 |
|  | 19 | 资阳市 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.09 |
| 攀西 | 20 | 凉山州 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
|  | 21 | 攀枝花 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |