附件1

污水处理工程项目劳动定员参照表

污水厂常规生产人员、管理与工程技术人员、服务人员定员比例表

| 人员分类 | 比例% |
| --- | --- |
| 全部职工定员 | 100 |
| 一、生产工人占全部职工定员 | 80以上 |
| 其中：1、直接生产工人占全部职工定员 | 60以上 |
| 2、附属、辅助生产工人占全部职工定员 | 20以下 |
| 二、管理与工程技术人员、服务人员占全部职工定员 | 18－20 |
| 其中：1、管理与工程技术人员占全部职工定员 | 13－14 |
| 2、服务人员占全部职工定员 | 5－6 |

注：一、法规规定岗位应获得职业上岗证书；

二、生产人员含：

（一）直接生产人员：运行操作、设备维修、管网巡查维护、水质化验、污泥处理等；

（二）辅助生产人员：车辆驾驶、污泥运输；

三、管理与工程技术、服务人员含：

（一）管理与工程技术员：厂长、副厂长、总工程师、办公室管理、人力资源管理、安全管理、设备管理、财务管理等；

（二）服务人员：后勤保卫等。

一、二级污水厂的劳动定员标准（人/座）

| 建设规模 人员数量 污水厂级别 | 5万m3/d以下 1万m3/d以上 | 5万m3/d | 10万m3/d | 20万m3/d | 20万m3/d以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 30—50 | 50—55 | 60—70 | 70—80 | 每增加10万m3/d增配5—8人 |
| 二 | 30—45 | 45－50 | 55－65 | 65－75 | 每增加10万m3/d增配5—8人 |

注：一、劳动定员标准是取得省建设行政主管部门职业资格的直接生产人员、管理、与技术人员数量；

二、提高污水深度处理需增加人员，可按实际处理能力相应增加6—12人；

三、生产运行劳动定员标准中，泵站生产人员参照每座3—5人确定。场外污水管网巡查维护人员参照6人/80公里确定；

四、污水处理厂只负责运行生产，没有进行单独经济核算，在劳动定员标准中每座减少财务人员2人，化验人员根据实际处理能力核定为1—3人。